Kamieniec Ząbkowicki, dnia 15 07 2019r.

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: OHZ/01/07/2019

OGŁOSZENIE

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ 
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O. 
Z SIEDZIBĄ (57 – 230) KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, PL. KOŚCIELNY 1

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA RELIZACJĘ ZADANIA PN:

Roboty elektryczne wewnątrz hali budowanego jałownika na terenie Gospodarstwa Starczów I

- I. Zamawiający:

- Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Pl. Kościelny 1, NIP: 887-001-09-89

- Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ohz-kamieniec.pl

- Tel: Sekretariat: 74/817 32 14, informacja o zamówieniu – tel: 734 869 609 Inwestycje

- lub  – tel. 695 070 632 Kierownik Gospodarstwa Starczów

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] oraz  załączniki dostępne na stronie http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”.

II. Termin i miejsce złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej 
w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub 
e-mail: sekretariat@ohz-kamieniec.pl, w terminie do dnia 22.07.2019r. do godz. 14:00.

III. Wyniki postępowania

Zamieszczone zostaną na stronie:  http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn:

- Roboty elektryczne wewnątrz hali budowanego jałownika na terenie Gospodarstwa Starczów I. Przedmiot zamówienia:

Roboty elektryczne wewnątrz hali budowanego jałownika na terenie Gospodarstwa Starczów I.

- Opis zadania

      - wykonanie trasy kablowej z profilu ocynkowanego 50H50 wzdłuż jałownika w szczycie pod oprawy oświetleniowe 8 szt.

      - montaż opraw (8szt.- materiał Inwestora)

      - wykonanie okablowania (zasilanie lamp oraz sterowanie oświetleniem) wraz z podłączeniem opraw

      - montaż czujnika zmierzchu (materiał Inwestora) - podłączenie i uruchomienie

      - montaż szafki sterowniczej (materiał Inwestora) - podłączenie i uruchomienie

      - wykonanie tras kablowych (z lewej strony jałownika) z profili ocynkowanych 50H50 wzdłuż jałownika pod zasilanie (4 + 4) szt. wentylatorów, gniazda  Combo, wyłącznika bezpieczeństwa zgarniacza)

      - ułożenie przewodów: a) zasilającego wentylatory; b) pod wyłącznik bezpieczeństwa zgarniacza

      - montaż i podłączenie a) wyłącznika bezpieczeństwa zgarniacza; b) gniazda Combo(gniazdo 32A/5,gniazdko 230V,wyłącznik L-0-P); c) wentylatorów 8szt.( materiał Inwestora); d) wyłączników silnikowych na wentylatorach 8szt. (każdy wentylator osobne zabezpieczenie)

      - montaż i ułożenie rurek PCV do zasilania wentylatorów (po prawej stronie jałownika)

      - ułożenie przewodu zasilającego wentylatory i podłączenie

      - montaż wyłączników nadtynkowych w obudowie IP65 do załączania wentylatorów - 2szt. (dwie sekcje wentylatorów załączane każda osobno)

      - wykonanie trasy kablowej korytkami ocynk 100H50 od rozdzielni głównej w pomieszczeniu socjalnym przez całą szerokość jałownika

      - ułożenie przewodów zasilających zgarniacz i korprimat

      - montaż i ułożenie rurek pcv

      - wykonanie rozdzielnicy (prefabrykacja - wyłącznik główny 3P 100A, ochronniki przepięć 4P B+C, zabezpieczenia typu S 3P - 2szt. wentylatory, rozłączniki bezpiecznikowe pod zasilanie oświetlenia, gniazda Combo, podgrzewacza poideł, zabezpieczenia typu S 1P pod gniazdka 230V pomieszczenia socjalnego, zabezpieczenia typu S 1P pod oświetlenie pomieszczenia socjalnego, oświetlenia przed pomieszczeniem socjalnym, wyłączniki różnicowoprądowe 4P 63A/30mA-2szt., zegar sterujący oświetleniem - oprawa przed wejściem do pomieszczenia socjalnego)

      - montaż rozdzielnicy nadtynkowej IP65 4x18modułów w pomieszczeniu socjalnym

      - montaż korytka pcv pod i nad rozdzielnią

      - ułożenie przewodów w korytkach pcv

      - podłączenie rozdzielni

      - montaż i podłączenie gniazd 230V IP44 w pomieszczeniu socjalnym

      - montaż i podłączenie wyłącznika oświetlenia pomieszczenie socjalne

      - montaż i podłączenie oprawy oświetleniowej 2x58W LED w pomieszczeniu socjalnym

      - montaż i podłączenie oprawy oświetleniowej 50W LED nad drzwiami przed wejście do pomieszczeni socjalnego

      - montaż obudowy pod główny wyłącznik prądu na zewnętrznej ścianie budynku socjalnego

      - montaż głównego wyłącznika  prądu 3P 125A wraz wyzwalaczem pod przycisk p.poż

      - ułożenie przewodu HDGS 3x1,5 w ścianie pomiędzy głównym wyłącznikiem prądu a przyciskiem p.poż

      - montaż i podłączenie przycisku p.poż przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia socjalnego

      - podłączenie, uruchomienie oraz pomiary elektryczne wraz z protokołami z pomiarów elektrycznych

- wynajem podnośnika

- Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony – nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 roku.

- Pozostałe  warunki

- Zamawiający oczekuje złożenia oferty na cały zakres robót zadania zgodnie 
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Do oferty należy dołączyć wycenę robót (opis, obmiar, cenę jednostkową oraz wartość netto)

- Zaproponowana przez Wykonawcę cena netto powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonanymi robotami, sprzątaniem po robotach, itd.

- Istotnym warunkiem jest czas realizacji zadania.

- Oględziny po wcześniejszym zgłoszeniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

- Dokumentacja znajduje się w siedzibie Zamawiającego,

Załącznik nr 1

- FORMULARZ OFERTOWY

Dla zapytania ofertowego:

Roboty elektryczne wewnątrz hali budowanego jałownika na terenie Gospodarstwa Starczów I

Zamawiający:

- Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

NIP: 887-001-09-89

WYKONAWCA:

- Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW : Imię i nazwisko ………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………

Nr faksu ………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail ………………………………………………………………………………..

4. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia;

2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;

3. Cena netto mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

| lp | Opis zadania | Cena netto | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty elektryczne wewnątrz hali budowanego jałownika na terenie Gospodarstwa Starczów I zgodnie z załączoną wyceną. |  |  |

- OKRES GWARANCJI WYNOSI……………… miesięcy.

- OKRES RĘKOJMI WYNOSI ……………… miesięcy.

- Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert

- W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- UWAGI:………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………					………………………………………………….

Miejscowość, data			           podpis osoby upoważnionej